## Sheet1
| Voltage[V] | [8 empty] | Calibration of extensometer
Epoch 0A(without load) | φ Neigung (inclination angle) | β Bawi (base angle) | u11 L1pos1 | u12 L1pos2 | u21 L2pos1 | u22 L2pos2 | Weg extensometer measurement(h) | calibration of inclination |  | Epoch 0 | Scale | neig1 | neig2 | Inclination angleφ0a (rad) | Inclination angleφ0a (degree) | Base angle(rad) | Base angle(deg |  | φ0 |  | delta φ |  | compute | sin(1/2dφ) |  |  | delta h | delta h corr
1 | 0.6115 | -1.9847 | -0.3125 | 1.9429 | 0.4492 | -1.2647 | -3.7489 | Zero-point[v] | 0.055 | 1 | 3.9806 | -0.073298 | 0.30867 | 0.0018486 | 0.10592 | -0.0059999 | -0.34377 |  | 0.0020593 | 1 | -0.0029552 |  |  | -0.0014776 | -1.0985 | delta h | 0 | 0
2 | 0.2964 | -1.5557 | -0.4258 | 1.1328 | 0.5372 | -1.0156 | -2.9687 | scale[v/gon] | 5.1959 | 2 | 4.0345 | -0.092669 | 0.20674 | 0.00089591 | 0.051332 | -0.0047031 | -0.26947 |  | 0.00088236 | 2 | -0.0024162 |  |  | -0.0012081 | -0.71422 | delta h2 | -1.0985 | -1.0956
3 | -0.274 | -2.686 | -1.5544 | 1.1318 | 1.6797 | -1.0061 | -3.672 | time | 10:15 | 3 | 4.0197 | -0.31122 | 0.20573 | -0.00082849 | -0.047469 | -0.0081202 | -0.46525 |  | -0.0008327 | 3 | -0.0010678 |  |  | -0.0005339 | 0.019225 | delta h3 | -1.8127 | -1.807
4 | 0.1807 | -1.8114 | -0.6641 | 1.151 | 0.786 | -1.0217 | -3.8089 |  |  | 4 | 4.0674 | -0.13954 | 0.20908 | 0.00054613 | 0.031291 | -0.0054761 | -0.31376 |  | 0.00054687 | 4 | 0.0011602 |  |  | 0.00058011 | 0.74142 | delta h4 | -1.7934 | -1.7849
5 | -0.0935 | -1.9578 | -1.012 | 0.957 | 1.1328 | -0.8136 | -3.6522 |  |  | 5 | 4.0359 | -0.20639 | 0.17038 | -0.00028282 | -0.016204 | -0.0059184 | -0.3391 |  | -0.00023216 | 5 | 0.0024433 |  |  | 0.0012216 | 1.0378 | delta h5 | -1.052 | -1.0406
6 | -1.0066 | -2.103 | -1.9873 | 0.1085 | 2.1289 | 0.0187 | -3.6466 |  |  | 6 | 4.0395 | -0.3961 | 0.0086414 | -0.0030431 | -0.17436 | -0.0063577 | -0.36427 |  | -0.002991 | 6 | 0.002619 |  |  | 0.0013095 | 2.6929 | delta h6 | -0.014256 | 0
| 0.0018487 | -0.006
| 0.010901 | -0.0047031
| -0.00082834 | -0.0081202
| 0.00054628 | -0.0054761
| -0.00028266 | -0.0059187
| -0.0030431 | -0.0063577
Epoch 0B(without load) | [11 empty] | neig1 | neig2 | Inclination angleφ 0b |  | Base angle |  |  | s (mm) | S1-6 |  | h0 (no scale) |  | h0 |  |  | delta h | difference between two methods
1 | 0.7508 | -2.2527 | -0.3034 | 1.948 | 0.4479 | -1.8062 | -3.7593 | Zero-point[v] | 0.0636 |  |  | -0.072313 | 0.36134 | 0.00227 | 0.13006 | -0.0068118 | -0.39029 | s2-s1 | 409 | 0 |  | -3.7541 |  | -14.9436 |  |  | 0.0042391 | -0.0042391 | 1.797e-05 | -1 | 1.797e-05
2 | 0.2873 | -1.534 | -0.4212 | 1.1328 | 0.5381 | -0.9758 | -2.9859 | scale[v/gon] | 5.1948 |  |  | -0.092333 | 0.20295 | 0.00086881 | 0.049779 | -0.0046383 | -0.26576 | s3-s2 | 410 | 409 |  | -2.9773 |  | -12.0119 |  |  | -1.1128 | 0.017184 | 0.00029529 | -0.015442 | 1.2383
3 | -0.2768 | -2.6786 | -1.5526 | 1.1284 | 1.6796 | -0.9967 | -3.6605 | time | 15:42 |  |  | -0.3111 | 0.20454 | -0.00083691 | -0.047951 | -0.0080997 | -0.46408 | s4-s3 | 416 | 819 |  | -3.6662 |  | -14.7373 |  |  | -1.8745 | 0.06747 | 0.0045521 | -0.035994 | 3.5136
4 | 0.1811 | -1.8075 | -0.6641 | 1.1433 | 0.7812 | -1.0264 | -3.8089 |  |  |  |  | -0.13911 | 0.20883 | 0.00054761 | 0.031376 | -0.0054655 | -0.31315 | s5-s4 | 411.5 | 1235 |  | -3.8089 |  | -15.4924 |  |  | -1.8327 | 0.047809 | 0.0022857 | -0.026087 | 3.3588
5 | -0.06 | -1.8636 | -0.8509 | 0.9322 | 1.1328 | -0.8114 | -3.6487 |  |  |  |  | -0.19093 | 0.16782 | -0.0001815 | -0.010399 | -0.0056353 | -0.32288 | s6-s5 | 410 | 1646.5 |  | -3.6505 |  | -14.7327 |  |  | -1.0844 | 0.043806 | 0.0019189 | -0.040396 | 1.1759
6 | -0.9719 | -2.1817 | -1.9883 | 0.2615 | 2.1372 | 0.0236 | -3.6437 |  |  |  |  | -0.39708 | 0.022898 | -0.0029388 | -0.16838 | -0.006597 | -0.37798 | sum(Sges) | 2056.5 | 2056.5 |  | -3.6452 |  | -14.7245 |  |  | 0.038049 | -0.038049 | 0.0014477 | -1 | 0.0014477
[29 empty] | 0.010518 |  | 9.2881
Epoch 1(with load) | [9 empty] | Epoch 1 | Scale | neig1 | neig2 | Inclination angleφ 1 |  | Base angle |  |  |  |  | these datum are the extensometer measurament |  |  | h1
1 | 1.6611 | -2.2497 | 0.6058 | 2.8515 | -0.4666 | -2.7204 | -3.7595 | Zero-point[v] | 0.0538 | 1 | 3.976 | 0.10305 | 0.53542 | 0.0050145 | 0.28731 | -0.0067916 | -0.38913 | [6 empty] | -14.9478 | [5 empty] | 0.0011324
2 | 1.0926 | -1.5408 | 0.3806 | 1.9241 | -0.2639 | -1.802 | -2.7005 | scale[v/gon] | 5.2033 | 2 | 4.0359 | 0.061932 | 0.35805 | 0.0032985 | 0.18899 | -0.0046514 | -0.26651 | [6 empty] | -10.8991
3 | 0.0779 | -2.6713 | -1.1954 | 1.4826 | 1.3201 | -1.3444 | -3.2032 | time | 16:19 | 3 | 4.0156 | -0.24172 | 0.27165 | 0.00023509 | 0.01347 | -0.0080641 | -0.46204 | [6 empty] | -12.8628
4 | -0.2032 | -1.8072 | -1.0451 | 0.7575 | 1.1685 | -0.6434 | -3.3645 |  |  | 4 | 4.0599 | -0.21271 | 0.13462 | -0.00061335 | -0.035143 | -0.0054558 | -0.31259 | [6 empty] | -13.6597
5 | -0.8862 | -1.9101 | -1.7529 | 0.1277 | 1.9297 | -0.0099 | -3.3835 |  |  | 5 | 4.0338 | -0.35387 | 0.013222 | -0.0026755 | -0.15329 | -0.0057663 | -0.33038 | [6 empty] | -13.6483
6 | -1.8583 | -2.1027 | -2.8368 | -0.7362 | 2.9825 | 0.8777 | -3.6474 |  |  | 6 | 4.0474 | -0.55919 | -0.15508 | -0.0056099 | -0.32142 | -0.0063477 | -0.3637 | [6 empty] | -14.7626
[8 empty] | Zero-point[v] | 0.0531
| Before measurement | After epoch 0A | After epoch 0B | After measurement |  |  |  | scale[v/gon] | 5.1965
Zero-point[v] | 0.055 | 0.0636 | 0.0538 | 0.0531 |  |  |  | time | 16:44
scale[v/gon] | 5.1959 | 5.1948 | 5.2033 | 5.1965
zero-point deformation | 10.5853 | 12.243 | 10.3396 | 10.2184
time | 10:15 | 15:42 | 16:19 | 16:44